## Messwerte
Test ID:
Prüflingsbezeichnung:
Bediener:
Arbeitshub [mm]
Nennstrom [A]
Druckluftkühlung | Keine | [18 empty] | 0
Kommentar
Messungen | [16 empty] | Stromprofil
Zeitstempel | Zeit [s] | Strom [A] | Widerstand [mΩ] | Temperatur 1 [°C] | Temperatur 2 [°C] | Temperatur 3 [°C] | Temperatur 4 [°C] | Temperatur 5 [°C] | Temperatur 6 [°C] | Temperatur 7 [°C] | Temperatur 8 [°C] | Temperatur 9 [°C] | Temperatur 10 [°C] | Max. Temperatur [°C] | Spannung 1 [V] | Spannung 2 [V] | Zeit [s] | Druck [bar] | Strom [A] |  | Strom | Widerstand | Temperatur 1 | Temperatur 2 | Temperatur 3 | Temperatur 4 | Temperatur 5 | Temperatur 6 | Temperatur 7 | Temperatur 8 | Temperatur 9 | Temperatur 10 | Max. Temperatur | Spannung 1 | Spannung 2

## Temperatur
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

## Intervalle
Intervall 1: | [12 empty] | Intervall 2: | [12 empty] | Intervall 3: | [12 empty] | Intervall 4: | [12 empty] | Intervall 5: | [12 empty] | Intervall 6: | [12 empty] | Intervall 7: | [12 empty] | Intervall 8: | [12 empty] | Intervall 9: | [12 empty] | Intervall 10: | [12 empty] | 10
Zeit [s] | Strom [A] | Widerstand [mΩ] | Temperatur 1 [°C] | Temperatur 2 [°C] | Temperatur 3 [°C] | Temperatur 4 [°C] | Temperatur 5 [°C] | Temperatur 6 [°C] | Temperatur 7 [°C] | Temperatur 8 [°C] | Temperatur 9 [°C] | Temperatur 10 [°C] | Zeit [s] | Strom [A] | Widerstand [mΩ] | Temperatur 1 [°C] | Temperatur 2 [°C] | Temperatur 3 [°C] | Temperatur 4 [°C] | Temperatur 5 [°C] | Temperatur 6 [°C] | Temperatur 7 [°C] | Temperatur 8 [°C] | Temperatur 9 [°C] | Temperatur 10 [°C] | Zeit [s] | Strom [A] | Widerstand [mΩ] | Temperatur 1 [°C] | Temperatur 2 [°C] | Temperatur 3 [°C] | Temperatur 4 [°C] | Temperatur 5 [°C] | Temperatur 6 [°C] | Temperatur 7 [°C] | Temperatur 8 [°C] | Temperatur 9 [°C] | Temperatur 10 [°C] | Zeit [s] | Strom [A] | Widerstand [mΩ] | Temperatur 1 [°C] | Temperatur 2 [°C] | Temperatur 3 [°C] | Temperatur 4 [°C] | Temperatur 5 [°C] | Temperatur 6 [°C] | Temperatur 7 [°C] | Temperatur 8 [°C] | Temperatur 9 [°C] | Temperatur 10 [°C] | Zeit [s] | Strom [A] | Widerstand [mΩ] | Temperatur 1 [°C] | Temperatur 2 [°C] | Temperatur 3 [°C] | Temperatur 4 [°C] | Temperatur 5 [°C] | Temperatur 6 [°C] | Temperatur 7 [°C] | Temperatur 8 [°C] | Temperatur 9 [°C] | Temperatur 10 [°C] | Zeit [s] | Strom [A] | Widerstand [mΩ] | Temperatur 1 [°C] | Temperatur 2 [°C] | Temperatur 3 [°C] | Temperatur 4 [°C] | Temperatur 5 [°C] | Temperatur 6 [°C] | Temperatur 7 [°C] | Temperatur 8 [°C] | Temperatur 9 [°C] | Temperatur 10 [°C] | Zeit [s] | Strom [A] | Widerstand [mΩ] | Temperatur 1 [°C] | Temperatur 2 [°C] | Temperatur 3 [°C] | Temperatur 4 [°C] | Temperatur 5 [°C] | Temperatur 6 [°C] | Temperatur 7 [°C] | Temperatur 8 [°C] | Temperatur 9 [°C] | Temperatur 10 [°C] | Zeit [s] | Strom [A] | Widerstand [mΩ] | Temperatur 1 [°C] | Temperatur 2 [°C] | Temperatur 3 [°C] | Temperatur 4 [°C] | Temperatur 5 [°C] | Temperatur 6 [°C] | Temperatur 7 [°C] | Temperatur 8 [°C] | Temperatur 9 [°C] | Temperatur 10 [°C] | Zeit [s] | Strom [A] | Widerstand [mΩ] | Temperatur 1 [°C] | Temperatur 2 [°C] | Temperatur 3 [°C] | Temperatur 4 [°C] | Temperatur 5 [°C] | Temperatur 6 [°C] | Temperatur 7 [°C] | Temperatur 8 [°C] | Temperatur 9 [°C] | Temperatur 10 [°C] | Zeit [s] | Strom [A] | Widerstand [mΩ] | Temperatur 1 [°C] | Temperatur 2 [°C] | Temperatur 3 [°C] | Temperatur 4 [°C] | Temperatur 5 [°C] | Temperatur 6 [°C] | Temperatur 7 [°C] | Temperatur 8 [°C] | Temperatur 9 [°C] | Temperatur 10 [°C] | 0
131
[39 empty] | 0.021053 | [12 empty] | 0.021053 | [12 empty] | 0.021053 | [12 empty] | 0.021053 | [12 empty] | 0.021053 | [12 empty] | 0.021053 | [12 empty] | 0.021053
[39 empty] | 0.021076 | [12 empty] | 0.021076 | [12 empty] | 0.021076 | [12 empty] | 0.021076 | [12 empty] | 0.021076 | [12 empty] | 0.021076 | [12 empty] | 0.021076
[39 empty] | 0.0211 | [12 empty] | 0.0211 | [12 empty] | 0.0211 | [12 empty] | 0.0211 | [12 empty] | 0.0211 | [12 empty] | 0.0211 | [12 empty] | 0.0211
[39 empty] | 0.021123 | [12 empty] | 0.021123 | [12 empty] | 0.021123 | [12 empty] | 0.021123 | [12 empty] | 0.021123 | [12 empty] | 0.021123 | [12 empty] | 0.021123
[39 empty] | 0.021146 | [12 empty] | 0.021146 | [12 empty] | 0.021146 | [12 empty] | 0.021146 | [12 empty] | 0.021146 | [12 empty] | 0.021146 | [12 empty] | 0.021146
[39 empty] | 0.021169 | [12 empty] | 0.021169 | [12 empty] | 0.021169 | [12 empty] | 0.021169 | [12 empty] | 0.021169 | [12 empty] | 0.021169 | [12 empty] | 0.021169

## _Intervalle_Temperatur 6
Zeit [s]

## _Intervalle_Temperatur 7
Zeit [s]

## Strom Kurve Werte
0 | [12 empty] | 0
| Umgebungstemperatur |  | Intervall 1 | Intervall 2 | Intervall 3 | Intervall 4 | Intervall 5 | Intervall 6 | Intervall 7 | Intervall 8 | Intervall 9 | Intervall 10
Strom [A] |  | 0
Mittelwert Widerstand [mΩ] |  | 0
Mittelwert Temperatur 1 [°C]* |  | 0
Mittelwert Temperatur 2 [°C]* |  | 0
Mittelwert Temperatur 3 [°C]* |  | 0
Mittelwert Temperatur 4 [°C]* |  | 0
Mittelwert Temperatur 5 [°C]* |  | 0
Mittelwert Temperatur 6 [°C]* |  | 0
Mittelwert Temperatur 7 [°C]* |  | 0
Mittelwert Temperatur 8 [°C]* |  | 0
Mittelwert Temperatur 9 [°C]* |  | 0
Mittelwert Temperatur 10 [°C]* |  | 0
Mittelwert Umgebungstemperatur [°C]* |  | 0
Temperaturerwärmung ΔT Temperatur 1 [°C]* |  | 0
Temperaturerwärmung ΔT Temperatur 2 [°C]* |  | 0
Temperaturerwärmung ΔT Temperatur 3 [°C]* |  | 0
Temperaturerwärmung ΔT Temperatur 4 [°C]* |  | 0
Temperaturerwärmung ΔT Temperatur 5 [°C]* |  | 0
Temperaturerwärmung ΔT Temperatur 6 [°C]* |  | 0
Temperaturerwärmung ΔT Temperatur 7 [°C]* |  | 0
Temperaturerwärmung ΔT Temperatur 8 [°C]* |  | 0
Temperaturerwärmung ΔT Temperatur 9 [°C]* |  | 0
Temperaturerwärmung ΔT Temperatur 10 [°C]* |  | 0
Derating Temperatur 1 [°C]* |  | 0
Derating Temperatur 2 [°C]* |  | 0
Derating Temperatur 3 [°C]* |  | 0
Derating Temperatur 4 [°C]* |  | 0
Derating Temperatur 5 [°C]* |  | 0
Derating Temperatur 6 [°C]* |  | 0
Derating Temperatur 7 [°C]* |  | 0
Derating Temperatur 8 [°C]* |  | 0
Derating Temperatur 9 [°C]* |  | 0
Derating Temperatur 10 [°C]* |  | 0
* für das letzte Drittel des Intervalls
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0